## Sheet1
变压器技术参数确认表
Transformer Technical Data Sheet
项目/Project：
客户/Customer：
报价号/Quotation No.：
日期/Date：
一.基本信息/General Information
序号 | 参数/Parameter | 单位 | 填写 | 备注
1 | 变压器类型/Transformer Type |  |  | 油浸式/干式/箱式；升压/降压；配电/电力
2 | 相数/Phase |  |  | 三相/单相
3 | 额定频率/Rated Frequency | Hz |  | 50/60
4 | 用途/Application |  |  | 配电、整流、风电、光伏等
5 | 安装地点/Installation Site |  |  | 户内/户外
6 | 数量/Quantity | 台
二.额定电气参数/Rated Electrical Parameters
序号 | 参数/Parameter | 单位 | 填写 | 备注
7 | 额定容量/Rated Power | kVA/MVA
8 | 一次侧额定电压/Primary Rated Voltage | kV |  | 高压侧或低压侧需注明
9 | 二次侧额定电压/Secondary Rated Voltage | kV
10 | 电源接入侧/Incoming Side |  |  | HV/LV；一次侧/二次侧
11 | 系统标称电压/System Nominal Voltage | kV
12 | 系统最高电压/Highest System Voltage Um | kV
13 | 额定电流/Rated Current | A |  | 一次侧 / 二次侧
14 | 联结组标号/Vector Group |  |  | 如：Dyn11、YNyn0、YNd11
15 | 阻抗电压/Impedance Voltage | %
16 | 分接范围/Tapping Range |  |  | 如：±2×2.5%
17 | 调压方式/Tap Changing |  |  | 无励磁调压/有载调压
18 | 绕组材质/Winding Material |  |  | 铜/铝
19 | 中性点接地方式/Neutral Grounding |  |  | 直接接地/不接地/经电阻等
20 | 短路电流水平/Short Circuit Current | kA
三.损耗与性能 / Losses & Performance
序号 | 参数/Parameter | 单位 | 填写 | 备注
21 | 空载损耗/No-load Loss | W/kW |  | 保证值
22 | 负载损耗/Load Loss | W/kW |  | 保证值
23 | 空载电流/No-load Current | %
24 | 效率/Efficiency | %
25 | 能效等级/Efficiency Class |  |  | 如：IE3、GB1级
26 | 噪音/Noise Level | dB(A)
27 | 局部放电/Partial Discharge | pC
28 | 温升限值 / Temperature Rise | K |  | 顶层油温升、绕组平均温升
四.绝缘与冷却/Insulation & Cooling
序号 | 参数/Parameter | 单位 | 填写 | 备注
29 | 绝缘水平/Insulation Level | kV |  | 雷电冲击LI/工频耐压AC
30 | 绝缘等级/Insulation Class |  |  | A/E/B/F/H
31 | 冷却方式/Cooling Method |  |  | ONAN/ONAF/AN/AF
32 | 防护等级/IP Rating IP |  |  | 如：IP21、IP54
33 | 绝缘油/Insulating Oil |  |  | 矿物油/酯类油
34 | 套管类型/Bushing Type
五.环境与安装 / Environment & Installation
序号 | 参数/Parameter | 单位 | 填写 | 备注
35 | 海拔/Altitude | m |  | 超过1000m需修正
36 | 最高环境温度/Max Ambient Temp. | °C
37 | 最低环境温度/Min Ambient Temp. | °C
38 | 日/月平均温度/Daily/Monthly Avg. Temp. | °C
39 | 湿度/Humidity | %
40 | 污秽等级/Pollution Level |  |  | I/II/III/IV
41 | 地震烈度/Seismic Level
42 | 安装方式/Mounting |  |  | 独立/箱变内
43 | 进出线方式/Termination |  |  | 电缆/母排/架空
44 | 外壳要求/Enclosure
45 | 防腐要求/Corrosion Protection
六.负载与系统/Load & System
序号 | 参数/Parameter | 单位 | 填写 | 备注
46 | 负载率/Load Factor | %
47 | 负载特性/Load Type |  |  | 线性/非线性
48 | 谐波含量/Harmonics | % |  | THD/各次谐波
49 | 是否并列运行/Parallel Operation |  |  | 是/否
50 | 保护配置/Protection
七.试验、标准与认证/Tests, Standards & Certificates
序号 | 参数/Parameter | 单位 | 填写 | 备注
51 | 适用标准/Standards |  |  | IEC/IEEE/GB/EN
52 | 例行试验/Routine Tests
53 | 型式试验/Type Tests
54 | 特殊试验/Special Tests
55 | FA/SAT |  |  | 是否需要买方见证
56 | 认证要求/Certificates |  |  | CE/UL/CSA/SASO等
57 | 文件语言/Document Language
八.商务与交付/Commercial & Delivery
序号 | 参数/Parameter | 单位 | 填写 | 备注
58 | 包装要求/Packing |  |  | 海运木箱/ISPM15
59 | 贸易术语/Incoterms |  |  | FOB/CIF/DDP
60 | 目的港/Destination Port
61 | 交货期/Delivery Time | 周
62 | 质保期/Warranty | 月/年
63 | 备品备件/Spare Parts
64 | 随货文件/Documents |  |  | 说明书/接线图/试验报告
特别提醒：进线电压必须明确是高压侧还是低压侧、电源接哪一侧。否则容易做错电压比、绝缘水平和分接范围。
中（英）文：
请填写附件中的变压器技术参数表，并确认进线侧、一次 / 二次电压、接线组别、冷却方式、阻抗、损耗以及证书要求。
Please fill in the attached Transformer Technical Data Sheet and confirm the incoming side, primary/secondary voltage, vector group, cooling method, impedance, losses, and certificate requirements.